РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2022г. № 321

п.г.т. Красная Гора

Об утверждении программы по проведению

проверки готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

по муниципальному образованию

«Красногорский район»

 В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №190-ФЗ от 14.07.2010 « О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации №103 от 12.03.2013г «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Красногорский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по муниципальному образованию «Красногорский район».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

 администрации А.В.Боровика.

 Приложение

 к постановлению администрации

 Красногорского района

 от 15.06.2022 года №321

**П Р О Г Р А М М А**

**проведения проверок готовности к отопительному периоду**

**2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии муниципального образования**

**«Красногорский район»**

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путём проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих установок которые подключены к системе теплоснабжения.
2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации №103 от 12.03.2013г «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно таблице №1.

 Таблица №1

**График проведения проверок готовности**

**к отопительному периоду 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Объекта подлежащие проверке | Количество объектов, ед. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | с 10.09.2022г. по 30.09.2022г. | В соответствии с главой Ш Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Объекты здравоохранения | 7 | с 25.08.2022г. по 10.09.2022г. | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2 | Объекты образования | 17 | с 25.08.2022г. по 10.09.2022г. | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.3 | Объекты культуры и библиотечного обслуживания | 4 | с 25.08.2021г. по 10.09.2021г | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.4 | Объекты физкультуры и спорта | 1 | с 25.08.2021г. по 10.09.2021г | В соответствии с главой IV Правил |
| 3 | Жилищный фонд | 33 | с 25.08.2021г. по 10.09.2021г | В соответствии с главой IV Правил |

1. Комиссия осуществляет проверки в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению №1 к Программе.
2. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии, к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.
3. При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам Ш и IV Правил.
	1. **Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:**
4. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 01.01.2001года «О теплоснабжении»;
5. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
6. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
7. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
8. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

1. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
2. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
3. обеспечение качества теплоносителей;
4. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
5. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О теплоснабжении»;
6. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

1. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
2. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
3. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
	1. **Для потребителей тепловой энергии:**

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоносителей;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, согласно правил оценки готовности к отопительному периоду.

В целях проведения проверки готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнения требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 2 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее двух дней с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

 -объект проверки готов к отопительному периоду;

 -объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выявленных Комиссией;

 -объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее Паспорт готовности) составляется согласно приложению №3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2022 года – для потребителей тепловой энергии и не позднее 1 ноября 2022 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

 14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки,

 установленные пунктом 12 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к

 отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению

 (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении

 замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется

 повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный

 акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в

 текущий отопительный период.

 Приложение №1

 к программе проведения проверок готовности к

 отопительному периоду 2022-2023 годов

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 и потребителей тепловой энергии муниципального

 образования «Красногорский район»

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей

тепловой энергии муниципального образования «Красногорский район», в отношении которых проводятся проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во штук |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе:** |  |
| **1.1** | **ГУП «Брянсккоммунэнерго»** |  |
| 1.1.1 | Котельная №1ул.Октябрьская, 1б  | 1 |
| 1.1.2 | Котельная №2 ул.Буйневича,22А  | 1 |
| 1.1.3 | Котельная №4 ул.Больничная,53а  | 1 |
| 1.1.4 | Котельная №7 ул.Пушкина,2б  | 1 |
| 1.1.5 | КНР ул.им. Лысенко,24а  | 1 |
| **1.2** | **Объекты образования** |  |
| 1.2.1 | Котельная к Любовшанской СОШ ул. Школьная,16 | 2 |
| 1.2.2 | Котельная к Летяховской ООШ ул. Коммунистическая, 37 | 1 |
| 1.2.3 | Котельная к Перелазской СОШ ул. Школьная, 2 | 1 |
| 1.2.4 | Котельная к Колюдовской ООШ ул. Центральна,10 | 1 |
| 1.2.5 | Котельная к Макаричской ООШ ул. Центральная, 4 | 1 |
| 1.2.6 | Котельная к Медведевской СОШ ул. Центральная, 8 | 1 |
| 1.2.7 | Котельная к Яловской СОШ ул. Школьная, 45 | 1 |
| 1.2.8 | Котельная к д/с «Ручеек» с. Любовшо ул.Набережная,16 | 2 |
| 1.2.9 | Котельная к д/с «Звездочка» с. Лотаки ул.Садовая, 14 | 1 |
| 1.2.10 | Котельная к д/с «Медвежонок» с. Медведи пер. Садовый, 4 | 1 |
| 1.2.11 | Котельная к д/с «Березка» с. Перелазы ул. Школьная, 4 | 1 |
| **1.3** | **Объекты культуры** |  |
| 1.3.1 | Котельная к СДК с. Перелазы ул. Советская, 39 | 1 |
| 1.3.2 | Котельная к СДК с. Любовшо ул. Советская, 2 | 1 |
| 1.3.3 | Котельная к СДК с. Колюды ул. Центральная, 7 | 1 |
| **1.4** | **МУП «Красногорский коммунальник»** |  |
| 1.4.1 | Котельная к бани пгт Красная Гора ул. Пушкина, 4А  | 1 |
| **2.** | **Потребители тепловой энергии**  |  |
| **2.1** | **Объекты здравохранения** |  |
| 2.1.1 | Стационарно-поликлинический комплекс с пищеблоком ул.Больничная, 55 | 1 |
| 2.1.2 | Здание детской консультации пгт Красная Гора ул. Больничная, 55 | 1 |
| 2.1.3 | Здание прачечной пгт Красная Гора ул. Больничная, 55 | 1 |
| 2.1.4 | Здание стоматологии пгт Красная Гора ул. Больничная, 55 | 1 |
| 2.1.5 | Здание туб. кабинета пгт Красная Гора ул. Больничная, 55 | 1 |
| 2.1.6 | Здание терапевтического отделения пгт Красная Гора ул. Больничная, 55 | 1 |
| 2.1.7 | Дизельная пгт Красная Гора ул. Больничная, 55 | 1 |
| **2.2** | **Объекты образования** |  |
| 2.2.1 | МБОУ «Красногорская СОШ №1» пгт Красная Гора ул. Буйневича, 44  | 1 |
| 2.2.2 | МБОУ «Красногорская СОШ №2» пгт Красная Гора пер. Московский, 24а | 1 |
| 2.2.3 | МБОУ « Любовшанская СОШ» с. Любовшо ул. Школьная,16 | 1 |
| 2.2.4 | МБОУ «Летяховская ООШ» с. Летяхи ул. Коммунистическая, 37 | 1 |
| 2.2.5 | МБОУ « Перелазская СОШ» с. Перелазы ул. Школьная, 2 | 1 |
| 2.2.6 | МБОУ « Колюдовская ООШ» с. Колюды ул. Центральна,10 | 1 |
| 2.2.7 | МБОУ « Макаричская СОШ» с. Макаричи ул. Центральная, 4 | 1 |
| 2.2.8 | МБОУ « Медведевская СОШ» с. Медведи ул. Центральная, 8 | 1 |
| 2.2.9 | МБОУ « Яловская СОШ» с. Яловка ул. Школьная, 45 | 1 |
| 2.2.10  | МБДОУ д/с Радуга пгт Красная Гора ул.Буйневича, 33 | 3 |
| 2.2.11 | МБДОУ д/с «Теремок» пгт Красна Гора ул. Пушкина, 9 | 2 |
| 2.2.12 | МБДОУ д/с «Ручеек» с. Любовшо ул.Набережная,16 | 1 |
| 2.2.13 | МБДОУ д/с «Березка» с. Перелазы ул. Школьная, 4 | 1 |
| 2.2.14 | МБОУДОД «Красногорская детская музыкальная школа» ул. Южная, 18 | 1 |
| **2.3** | **Объекты культуры и библиотечного обслуживания** |  |
| 2.3.1 | МБУК «Перелазский поселенческий Дом культуры» ул. Советская,39 | 1 |
| 2.3.2 | МБУК «Любовшанский поселенческий Дом культуры» ул. Советская, 2 | 1 |
| 2.3.3 | МБУК «Колюдовский поселенческий Дом культуры» ул. Центральная, 7 | 1 |
| 2.3.4 | МБУК «Красногорский культурно-досуговый центр» ул.Буйневича, 14 | 1 |
| **2.4** | **Объекты физкультуры и спорта** |  |
| 2.4.1 | МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Беседь»  | 1 |
| **2.5** | **Жилищный фонд** |  |
| 2.5.1 | Многоквартирные дома по пер. Майский д.1,2,3,4,6,8,10,12 | 8 |
| 2.5.2 | Многоквартирные дома по ул. Советская д. 19 | 1 |
| 2.5.3 | Многоквартирные дома по ул. Первомайская д. 12,14,18,20 | 4 |
| 2.5.4 | Многоквартирные дома по ул. Куйбышева д.19 | 1 |
| 2.5.5 | Многоквартирные дома по пер. Юности д.6 | 1 |
| 2.5.6 | Многоквартирные дома по ул. Пушкина д.3,4,5,6,7,11,13,15,17 | 9 |
| 2.5.7 | Многоквартирные дома по Буйневича д.20,22,24,26,58б,58в,58г,60,62 | 9 |

 Приложение №2

 к программе проведения проверок готовности к

 отопительному периоду 2022-2023 годов

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 и потребителей тепловой энергии муниципального

 образования «Красногорский район»

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

 Комиссия, образованная распоряжением администрации Красногорского района

от «О назначении комиссии по оценке готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-

2023 годов», в соответствии программой проведения проверки готовности к отопительному

периоду, утвержденной постановлением администрации Красногорского района от

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. №\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении программы по проведению

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии по муниципальному образованию «Красногорский район», проводящая проверку готовности с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2022г., в

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190 ФЗ «О теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

 Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих

 объектов:

 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

 Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительного периоду:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023гг.

 Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка к подписи)

 Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка к подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка к подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка к подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка к подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

 теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

 в отношении которой проводилась проверка готовности

 к отопительному периоду)

 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при

 невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием

 сроков их устранения.

 Приложение №3

 к программе проведения проверок готовности к

 отопительному периоду 2022-2023 годов

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 и потребителей тепловой энергии муниципального

 образования «Красногорский район»

ПАСПОРТ

 готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

 Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

 отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

 В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к

 отопительному периоду:

 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

 Акт проверке готовности к отопительному периоду от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)